## MeasuringCurrent
编号 | 操作步骤 | 操作内容 | 注意事项 | 工具信息
1 | 选择量程 | 将量程档位开关转至40A或600A量程。 | 大致估算被测电流的大小，无法估算时，优先选大量程。不能用小量程测量大电流 |  | 钳流表测量电流
2 | 调整交流/直流模式 | 按“交流/直流模式”按钮 | 默认是交流电流模式，如果要进行直流测量，先等待显示屏稳定，然后将仪表归零。在仪表归零之前，要确保钳口已闭合并且钳口之间没有导线。
3 | 放入待测导线 | 按住钳口开关，张开夹钳并将待测导线插入夹钳中。闭合夹钳并用钳口上的对准标记将导线居中。 | 为了避免触电或人身伤害，流向相反的电流会相互抵消，一次只能在夹钳中放入一根导线。
4 | 查看读数 | 待读数稳定之后，查看液晶显示屏上的读数 | 若读数远小于当前选择的量程且小于小量程，将被测线束取出钳口后，调整至小量程再次测量。不可带电调整量程

## MeasureAcVoltage
编号 | 操作步骤 | 操作内容 | 注意事项 | 工具信息
1 | 准备工作 | 点击穿戴绝缘手套、绝缘鞋 |  |  | 钳流表测量交流电压
2 | 调整档位 | 将旋转开关旋至“交流与直流电压”档位
3 | 连接表笔 | 将黑色表笔测试导线插入COM端子，红色表笔测试导线插入VΩ端子
4 | 测量电压 | 将红色测试导线探针和黑色测试导线探针接在交流电源的两极（先连黑色后连红色）
5 | 查看读数 | 待钳流表显示屏上读数稳定后读数
6 | 测量完成 | 1.断开与电源的连接（先断红色后断黑色） 2.关闭钳流表开关至“OFF”档位 3.拔下红色和黑色表笔

## MeasureDcVoltage
编号 | 操作步骤 | 操作内容 | 注意事项 | 工具信息
1 | 准备工作 | 点击穿戴绝缘手套、绝缘鞋 |  |  | 钳流表测量直流电压
2 | 打开蓄电池正极护盖 | 在车辆熄火状态下，打开蓄电池正极护盖
3 | 调整档位 | 将旋转开关旋至“交流与直流电压”档位
4 | 连接表笔 | 将黑色表笔测试导线插入COM端子，红色表笔测试导线插入VΩ端子
5 | 切换交直流模式 | 按“交流/直流模式”按钮
6 | 测量电压 | 红色测试导线探针接蓄电池正极接头，黑色测试导线探针接蓄电池负极接头（先黑后红）
7 | 查看读数 | 待钳流表显示屏上读数稳定后读数
8 | 测量完成 | 1.断开与电源的连接（先断红色，后断黑色） 2.关闭钳流表开关至“OFF”档位 3.拔下红色和黑色表笔

## MeasuringResistor
编号 | 操作步骤 | 操作内容 | 注意事项 | 工具信息
1 | 调整档位 | 1.断开被测电路的电源，并将所有电容器放电 2.把钳流表从“OFF”档位调整到“电阻与通断性”档位 |  |  | 钳流表测量电阻
2 | 连接表笔 | 将黑色表笔测试导线插入COM端子，红色表笔测试导线插入VΩ端子
3 | 测量电阻 | 将红、黑表笔测试导线的探针接触到想要的电路测试点，测量电阻
4 | 查看读数 | 等待显示屏上的读数稳定之后，观察读数
5 | 测量完毕 | 1.断开与被测电路的连接 2.关闭钳流表开关至“OFF”档位 3.拔下红色和黑色表笔

## TestOnOffPerformance
编号 | 操作步骤 | 操作内容 | 注意事项 | 工具信息
1 | 调整档位 | 1.断开被测电路的电源，并将所有电容器放电 2.把钳流表从“OFF”档位调整到“电阻与通断性”档位 |  |  | 钳流表测试通断性
2 | 连接表笔 | 将黑色表笔测试导线插入COM端子，红色表笔测试导线插入VΩ端子
3 | 连接电路 | 将红、黑表笔测试导线的探针与待测电路或组件的两端连接
4 | 判断通断性 | 根据钳流表显示屏上的显示情况，判断被测电路的通断性 1.如果电阻小于30Ω，蜂鸣器持续发声，则连通 2.如果显示屏显示“OL”，则电路开路
5 | 测试完毕 | 1.断开与被测电路的连接 2.关闭钳流表开关至“OFF”档位 3.拔下红色和黑色表笔